«Утверждаю»

Директор МУП ЖКХ г. Гатчины

А.А. Фёдоров

Долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МУП ЖКХ

г. Гатчина на 2010-2015 годы»

Цели программы:

- снижение потребления электрической, тепловой энергии, воды, газа;

- снижение потерь энергоресурсов;

- переход к оплате энергоресурсов по фактическому потреблению;

- сокращение загрязнения окружающей среды;

- стимулирование сбережения населением и другими потребителями энергоресурсов

Задача программы:

- создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

Объем финансовых ресурсов на оборудование объектов приборами учета запланированных по программе – 130555 тыс. рублей: в том числе средства МУП ЖКХ – 1840 тыс. руб. и средства собственников помещений – 128715 тыс. руб.

Основания для разработки программы – Федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 261-ФЗ

- постановление администрации МО «Город Гатчина» от 23 апреля 2010 года № 537 « О разработке долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Город Гатчина» на 2010-2015 годы».

Разработчик программы – Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины».

Сроки разработки программы – до 15.05.2010 года

Исполнитель программы – Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины».

Экономическая эффективность программы определяется уменьшением удельного расхода энергоресурсов на 1 кв. м. помещений многоквартирных домов, административных и производственных объектов.

I. В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ в МУП ЖКХ г. Гатчина подлежат оборудованию приборами учета всех видов энергоресурсов 497 многоквартирных дома (приложение № 1)

| № п/п | Вид прибора учета | Количество объектов | Установлено приборов учета | Требуется установить | Цена, тыс. руб./шт. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая энергия | 497 | 63 | 434 | 150 | 65100 |
| 2. | Горячая вода | 325 | 61 | 264 | 50 | 13200 |
| 3. | Холодная вода | 497 | - | 497 | 50 | 24850 |
| 4. | Электроэнергия | 497 | 4 | 493 | 30 | 14790 |
| 5. | Газ | 431 | - | 431 | 25 | 10775 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 128715 |

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № | Мероприятие | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Организовать установку домовых приборов учёта тепло, газо, энерго и водоснабжения | До 01.01.2012 |
| 1.2 | Организовать установку квартирных счетчиков учёта газо, энерго и водоснабжения | До 01.01.2012 |
| 1.3 | Разработать концепцию работы автоматизированной системы передачи, сбора, накопления и анализа показаний общедомовых приборов учёта | До 01.08.2010 |
| 1.4 | Внедрить автоматизированную систему передачи, сбора, накопления и анализа показаний общедомовых приборов учёта | До 01.06.2011 |
| 1.5 | Разработать внутренние правила приёмки домов после проведения капитального ремонта и введения домов в эксплуатацию. Данные правила должны содержать требования энергетической эффективности зданий. | До 01.10.2010 |
| 1.6 | Разработать внутренние правила проведения строительства, капитального ремонта, реконструкции с соблюдением требований энергетической эффективности и требований оснащённости их приборами учёта энергоресурсов | До 01.10.2010 |
| 1.7 | Утвердить в составе перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предлагаемых собственникам многоквартирных домов в отношении общего имущества в многоквартирном доме: - Проведение добровольных энергетических обследований домов Теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение: - Облицовка перекрытий над подвалом теплоизоляционными плитами - Устройство в ограждениях/фасадах прослоек, вентилируемых отводимым из помещений воздухом - Уменьшение площади остекления до нормативных значений - Утепление дверных и оконных проёмов, а так же применение современных окон с многокамерными стеклопакетами и переплетами с повышенным тепловым сопротивлением - Установка дополнительных тамбуров при входных дверях подъездов и в квартирах - установка термостатов и регуляторов температуры на радиаторы - установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления - сезонная промывка отопительной системы - использование неметаллических трубопроводов - теплоизоляция труб в домах - Установка балансирующей и регулирующей запорной арматуры на стояках ЦО, ГВС и ХВС. Электроэнергия: - Поэтапный отказ от люминесцентных ламп и ламп накаливания. - Замена ламп накаливания в подъездах на энергосберегающие и формирование статистики экономической эффективности данных мероприятий - Замена применяемых уличных светильников на светодиодные светильники и формирование статистики экономической эффективности данных мероприятий; - Применение датчиков движения и таймеров для управления электроосвещением и формирование статистики экономической эффективности данных мероприятий - Замена внутридомовых электрических сетей для снижения потерь электроэнергии и формирование статистики экономической эффективности данных мероприятий. | В ходе собраний собственников МКД проводимых управляющей компанией. |
| 1.8 | Информационно-просветительская деятельность: |  |
|  | Контролировать получение от РСО собственниками помещений в МКД, перечня мероприятий для данного многоквартирного дома, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования поставляемых ею ресурсов. | С 01.01.2010 не реже 1 раза в год. |
|  | Разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению, которые возможно проводить в МКД, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий. | С 01.01.2010 не реже 1 раза в год. |
|  | Предоставить материалы для официального сайта в сети "Интернет" ОМСУ, на котором размещается информация о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, а также подлежащая включению в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности иная информация. | До 01.10.2010 До начала функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения |
|  | Обеспечить освещение вопроса исполнения предприятием и многоквартирными домами норм 261-ФЗ в «Информации управляющей организации «МУП ЖКХ г. Гатчина», где информировать собственников о полезности проведения энергетических обследований, энергетического аудита, заключения энергосервисных договоров и методов сокращению потребления электрической энергии на обслуживание общедомового имущества. . | С 01.05.2010 не реже 1 раза в 3 месяца |
|  | Информировать жителей о методах сокращения энергозатрат с помощью энергоэффективных приборов таких как: - расход воды - двухрежимные смывные бачки, двухсекционные раковины и тд. - расход электроэнергии – использование энергоэффективной бытовой техники класса А+, А++. - Расход газа - использование энергоэффективных газовых плит с керамическими ИК излучателями и программным управлением. | С 01.05.2010 не реже 1 раза в 3 месяца |
| 1.9 | Изучить предложения местных организаций оказывающих услуги по энергосбережению в форме энергосервисного договора с последующим проведением среди них конкурса для рекомендации собственникам жилья. | До 01.01.2011 |

II. В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ в МУП ЖКХ г. Гатчина подлежат оборудованию приборами учета всех видов энергоресурсов объекты недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины». (приложение № 2)

| № п/п | Вид прибора учета | Количество объектов | Установлено приборов учета | Требуется установить | Цена, тыс. руб./шт. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая энергия | 12 | 2 | 10 | 150 | 1500 |
| 2. | Горячая вода | 11 | 6 | 5 | 50 | 250 |
| 3. | Холодная вода | 20 | 20 | - | - | - |
| 4. | Электроэнергия | 22 | 19 | 3 | 30 | 90 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1840 |

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № | Мероприятие | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Провести энергетические обследования зданий, строений, сооружений. | До 31.12.2012 и не реже 1 раза в 5 лет |
| 2.2 | Собрать и проанализировать информацию об энергопотреблении | До 30.06.2010 |
| 2.3 | Разработать технико-экономическое обоснование внедрения энергосберегающих технологий и привлечения для этого внебюджетного финансирования. | До 30.09.2010 |
| 2.4 | Рассмотреть возможность заключения энергосервисных договоров и подготовить экономическое обоснование необходимости их заключения. | В случае обоснования необходимости до 31.12.2012 |
| 2.5 | Оснастить здания, строения, сооружения приборами учёта всех видов используемых энергоресурсов. | До 01.01.2011 |
| 2.6 | Обеспечить повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений; | Согласно п.2 |
| 2.7 | Обеспечить замену электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях. | В случае обоснования п. 3.1-3.4 |
| 2.8 | Обеспечить повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений в случае проведения капитального ремонта. | В случае проведения капитального ремонта |
| 2.9 | Разработать внутренние правила приёмки домов после проведения капитального ремонта и введения домов в эксплуатацию. Данные правила должны содержать требования энергетической эффективности зданий. | До 01.10.2010 |
| 2.10 | Разработать внутренние правила проведения строительства, капитального ремонта, реконструкции с соблюдением требований энергетической эффективности и требований оснащённости их приборами учёта энергоресурсов | До 01.10.2010 |
| 2.11 | Обеспечить контроль над теплоизоляцией трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях. | Ежегодно в ходе подготовки к отопительному сезону |
| 2.12 | Внедрить циркуляционные системы в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | В случае обоснования п. 3.1-3.4 |
| 2.13 | Обеспечить проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | В случае обоснования п. 3.1-3.4 |
| 2.14 | Разработать приказ по предприятию, определяющий порядок по которому при закупке энергопотребляющего оборудования должен учитываться класс его энергетической эффективности; | До 01.08.2010 |
| 2.15 | Разработать проект размещения отходов производства. | До 01.01.2011 |
| 2.16 | Провести анализ технико-экономических показателей использования альтернативных источников энергии для автотранспортных средств предприятия. | До 01.07.2010 |
| 2.17 | Внедрить систему компьютерного обеспечения на основе WM технологий в целях снижения энергопотребления (Астер или аналогичную). | До 01.06.2010 |

Главный инженер МУП ЖКХ г. Гатчины                                                            Н.В. Яковлев

Исп. инженер группы ЭРС  Б.В. Курицын