ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2010 г. N 313

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ,
ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ОТОПЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ,
ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ
ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и Уставом Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области по строительству, дорожному хозяйству, энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Пасяду Н.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор

Ленинградской области

В.Сердюков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 24.11.2010 N 313

(приложение 1)

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,
ВОДООТВЕДЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ,
ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ
ПРИБОРОВ УЧЕТА

----T------------------------------------T-------T------------------------¬

¦ N ¦Вид благоустройства жилого помещения¦Единица¦  Норматив потребления  ¦

¦п/п¦                                    ¦измере-¦     услуги в месяц     ¦

¦   ¦                                    ¦ния    +----------------T-------+

¦   ¦                                    ¦       ¦      вода      ¦водоот-¦

¦   ¦                                    ¦       +--------T-------+ведение¦

¦   ¦                                    ¦       ¦холодная¦горячая¦       ¦

+---+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+

¦1  ¦Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим               ¦

¦   ¦водоснабжением, оборудованные:                                       ¦

+---+------------------------------------T-------T--------T-------T-------+

¦1.1¦ваннами от 1500 до 1700 мм,         ¦куб. м/¦  5,47  ¦ 3,65  ¦ 9,12  ¦

¦   ¦умывальниками, душами, мойками      ¦ чел.  ¦        ¦       ¦       ¦

+---+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+

¦1.2¦сидячими ваннами, душами,           ¦куб. м/¦  5,00  ¦ 3,35  ¦ 8,35  ¦

¦   ¦умывальниками, мойками              ¦ чел.  ¦        ¦       ¦       ¦

+---+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+

¦1.3¦умывальниками, душами, мойками      ¦куб. м/¦  3,95  ¦ 3,05  ¦ 7,00  ¦

¦   ¦                                    ¦ чел.  ¦        ¦       ¦       ¦

+---+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+

¦2  ¦Жилые дома квартирного типа, оборудованные быстродействующими        ¦

¦   ¦газовыми водонагревателями:                                          ¦

+---+------------------------------------T-------T--------T-------T-------+

¦2.1¦с многоточечным водоразбором        ¦куб. м/¦  7,60  ¦       ¦ 7,60  ¦

¦   ¦                                    ¦ чел.  ¦        ¦       ¦       ¦

+---+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+

¦2.2¦с водопроводом и канализацией       ¦куб. м/¦  6,85  ¦       ¦ 6,85  ¦

¦   ¦                                    ¦ чел.  ¦        ¦       ¦       ¦

+---+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+

¦3  ¦Жилые дома квартирного типа,        ¦куб. м/¦  5,47  ¦       ¦ 5,47  ¦

¦   ¦оборудованные ваннами, водопроводом,¦ чел.  ¦        ¦       ¦       ¦

¦   ¦канализацией и водонагревателями    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦

¦   ¦на твердом топливе                  ¦       ¦        ¦       ¦       ¦

+---+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+

¦4  ¦Жилые дома квартирного типа без     ¦куб. м/¦  4,55  ¦       ¦ 4,55  ¦

¦   ¦ванн, с водопроводом, канализацией  ¦ чел.  ¦        ¦       ¦       ¦

¦   ¦и газоснабжением                    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦

+---+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+

¦5  ¦Жилые дома квартирного типа без     ¦куб. м/¦  3,65  ¦       ¦ 3,65  ¦

¦   ¦ванн, с водопроводом и канализацией ¦ чел.  ¦        ¦       ¦       ¦

+---+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+

¦6  ¦Жилые дома квартирного типа         ¦куб. м/¦  1,30  ¦       ¦ 1,30  ¦

¦   ¦с водопользованием из уличных       ¦ чел.  ¦        ¦       ¦       ¦

¦   ¦водоразборных колонок               ¦       ¦        ¦       ¦       ¦

+---+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+

¦7  ¦Общежития с общими душевыми         ¦куб. м/¦  1,22  ¦ 1,83  ¦ 3,05  ¦

¦   ¦                                    ¦ чел.  ¦        ¦       ¦       ¦

+---+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+

¦8  ¦Общежития с душами при всех жилых   ¦куб. м/¦  1,52  ¦ 2,13  ¦ 3,65  ¦

¦   ¦комнатах                            ¦ чел.  ¦        ¦       ¦       ¦

L---+------------------------------------+-------+--------+-------+--------

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 24.11.2010 N 313

(приложение 2)

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ,
ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ
ПРИБОРОВ УЧЕТА

----T------------------------------------------------T--------------------¬

¦ N ¦ Классификационные группы многоквартирных домов ¦Норматив потребления¦

¦п/п¦                 и жилых домов                  ¦ тепловой энергии,  ¦

¦   ¦                                                ¦  Гкал/кв. м общей  ¦

¦   ¦                                                ¦   площади жилых    ¦

¦   ¦                                                ¦ помещений в месяц  ¦

+---+------------------------------------------------+--------------------+

¦1  ¦Дома постройки до 1945 года                     ¦       0,0207       ¦

+---+------------------------------------------------+--------------------+

¦2  ¦Дома постройки 1946-1970 годов                  ¦       0,0173       ¦

+---+------------------------------------------------+--------------------+

¦3  ¦Дома постройки 1971-1999 годов                  ¦       0,0166       ¦

+---+------------------------------------------------+--------------------+

¦4  ¦Дома постройки после 1999 года                  ¦       0,0099       ¦

L---+------------------------------------------------+---------------------

Примечания:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, а также количество этажей и год постройки многоквартирного дома (до и после 1999 года).

3. В норматив отопления включен расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв. м площади жилых помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги.

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития (коммунальные квартиры).