## Прил 2_121Н
УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
МО "Город Гатчина"
от22.12.2010 №87
Приложение 13
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества и услуги по управлению многоквартирным домом на 2011 год
| Здания I и II групп: особо капитальные, каменные обыкновенные (кроме особенных случаев). Набор коммунальных услуг меньше стандартного на один любой вид услуги. | [6 empty] | кирнт966
| Наименование работы |  |  |  | Периодичность |  |  | с м² в мес
Техническое обслуживание конструктивных элементов с локальным востановлением эксплуатационных характеристик | Техническое обслуживание жестких кровель (в т.ч.) |  |  |  | 2 раза в год по графику |  | 37444.8989 | -
Техническое обслуживание чердачного помещения
Техническое обслуживание несущих конструкций кровли
Техническое обслуживание кровельного покрытия
| Техническое обслуживание кровель (в т.ч.) |  |  |  | 2 раза в год по графику |  | 0 | 3.42
Техническое обслуживание чердачного помещения
Техническое обслуживание покрытия кровли
Востановление эксплуатационных характеристик кровли локально (но не более 5% от общего объёма)
| Очистка снега с кровли до 20см |  |  |  | 2 раза в год |  | 26006.3731 | 0.81
| Очистка кровли от мусора в летний период |  |  |  | 1 раз в год |  | 4646.9399 | 0.34
| Техническое обслуживание наружных каменных конструкций (в т.ч.) |  |  |  | 2 раза в год по графику |  | 1779.8229 | 0.15
Осмотр наружных каменных конструкций (стен,фундаментов,фасадов,отмосток )
Восстановление герметизации межпанельных швов (но не более 3% от общего объёма в год)
| Техническое обслуживание конструкций лестничных клеток (в т.ч.) |  |  |  | 2 раза в год по графику |  | 4086.0096 | 0.37
Замена разбитых стекол (кроме случаев преднамеренного битья)
Востановление эксплуатационных характеристик дверных полотен (по необходимости)
Смена замков подвальных и чердачных дверей
| Осмотр наружных деревянных конструкций (стен) |  |  |  | 2 раза в год |  | 0 | -
| Осмотр и проверка вентканалов |  |  |  | 2 раза в год |  | 4373.388 | 0.25
| Очистка подвалов |  |  |  | 1 раз в год |  | 6966.6556 | 0.26
| Дератизация,дезинсекция и дезинфекция подвалов | [5 empty] | 1688.58 | 0
Итого по констуктивным элементам в месяц с 1 м² общей площади жилого помещения: | [7 empty] | 5.6
Техническое обслуживание инженерных сетей с локальным востановлением эксплуатационных характеристик | Техническое обслуживание сетей центрального отопления, водоснабжения и водоотведения (в т.ч.) |  |  |  | 4 раза в год по графику |  | 29665.3738 | 2.5
Техническое обслуживание инженерных сетей согласно ВТР 02-09
Техническое обслуживание инженерных сетей с ЦО расположенным в чердачных помещениях согласно ВТР 02-09
Проверка состояния выпусков 1-го приемного колодца
Воcстановление эксплуатационных характеристик сетей (но не более 3.6% в год)
| Замена изоляции трубопроводов ЦО (единоразово) | [7 empty] | 4.17
| Промывка системы отопления |  |  |  | 1 раз в год |  | 4400.7662 | 0.34 | 4.17
| Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления |  |  |  | 1 раз в год |  | 7766.0527 | 0.61
| Консервация и расконсервация системы отопления |  |  |  | 1 раз в год |  | 2351.4259 | 0.14
| Промывка выпусков системы канализации |  |  |  | 1 раз в год |  | 5000.382 | 0.58
| Осмотр системы ЦО (внутриквартирные устройства) |  |  |  | 1 раз в 3 года |  | 3260.6775 | 0
| Осмотр внутриквартирных сетей и устройств водоснабжения и канализования |  |  |  | 1 раз в 3 года |  | 7500.5712 | 0
Техническое обслуживание сетей электроснабжения (в т.ч.)
| Техническое обслуживание ГЩВУ (главный щит) |  |  |  | 4 раза в год |  | 2501.572 | 1.25
| Визуальный осмотр сетей электроснабжения (ВТР 01-09): |  |  |  | 3 раза в год по графику |  | 1266.435 | 0.08 | 2.66
| Изоляции кабелей,проводов,состояния щитов и распределительных коробок технических помещений и лестничных клеток (в т.ч замена ламп). | [5 empty] | 2911.1589
| Техническое обслуживание сетей электроснабжения (ВТР 01-09): |  |  |  | 1 раз в год по графику |  |  | 1.08
| Техническое обслуживание дренажных насосов,кабелей,проводов,щитов и распределительных коробок технических помещений и лестничных клеток (в т.ч. замена ламп) | [5 empty] | 844.29
Замена отсекающих устройств в ЩРЭ (единоразово за 2 года)
| Измерение сопротивления изоляции |  |  |  | 1 раз в год |  | 1500.9432 | 0.2
| Обследование присоединенных электрических сетей (внутриквартирных) |  |  |  | 1 раз в 3 года |  | 2349.0024 | 0.05
Итого по инженерным сетям в месяц с 1 м² общей площади жилого помещения: | [7 empty] | 6.83
Аварийное обслуживание (круглосуточная аварийно-диспетчерская служба "05") | [6 empty] | 19938.3984 | 1.13
Коммунальная услуга по электроснабжению (освещение лестничных клеток и общедомового оборудования) | [6 empty] | 19938.3984 | 1.13
Особые виды технического обслуживания | Особые виды технического обслуживания
| Обслуживание внутридомовых газовых сетей |  |  |  | 1 раз в 3 года |  | 4431.5424 | 0.25 | 7.08
| Обслуживание эл/плит | [6 empty] | -
| Общие мероприятия по экологии и пожарной безопасности, предусмотренные законом | [6 empty] | 0
| Специальные мероприятия по пожарной безопасности (обслуживание систем дымоудаления и пожаротушения, пожарных извещателей, противопожарных извещателей и др.) | [6 empty] | -
Итого по особым видам обслуживания в месяц с 1 м² общей площади жилого помещения: | [7 empty] | 0.25
| Наименование работы |  |  |  | Периодичность
Санитарное содержание придомовой территории и лестничных клеток | в холодный период
| Подметание свежевыпавшего снега вручную |  |  |  | 67 раз в год |  | 2866.461 | 0.29
| Посыпка территории противогололёдными составами |  |  |  | 40 раз в год |  | 598.3078 | 0.12
| Очистка территорий от наледи и льда без обработки (выходы из подъездов) |  |  |  | 20 раз в год |  | 7685.73 | 1.32
| Очистка территории с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега (отмостка и выходы из подъездов) |  |  |  | 3 раза в год |  |  | 0.19
в теплый период
| Подметание территории |  |  |  | 90 раз в год |  | 2888.73 | 0.29
| Уборка газонов от мусора |  |  |  | 90 раз в год |  | 3981.384 | 0.27
| Уборка газонов от листьев |  |  |  | 10 раз в год |  | 18055.136 | 0
| Выкашивание газонов |  |  |  | 4 раза в год |  | 601.8056 | 0.09 | 2.57
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  |  | 52 раза в год |  | 6581.328
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа |  |  |  | 52 раза в год |  | 2509.728
Итого по санитарному содержанию в месяц с 1 м² общей площади жилого помещения: | [7 empty] | 2.57
Услуги по управлению | Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов | [6 empty] | -
| Услуги по первичному приёму документов для регистрации граждан (оформление документов на регистрацию граждан по месту жительства и снятие граждан с регистрационного учета, ведение архивной картотеки паспортного учета, формирование электронной базы данных по зарегистрированным гражданам в жилом фонде, формирование отчетов о перерегистрации граждан для РКЦ, выдача справок населению) | [5 empty] | 3101.3712 | 0.18
| Услуги по начислению и сбору жилищно-коммунальных платежей (начисление платы за содержание и обслуживание жилого помещения и коммунальные услуги, изготовление и доставка квитанций,прием платежей, учет задолженности, работа с должниками, сверка расчетов по плате за содержание и обслуживание жилых помещений) | [5 empty] | 13292.856 | 0.44
Услуги по управлению | Услуги по управлению (организация и проведение собраний собственников МКД,подготовка перечней и стоимости работ и услуг ,заключение договоров,планирование,организация и материально-техническое обеспечение работ,проведение весенних и осенних осмотров с составлением дефектных ведомостей,работа с обращениями граждан, подготовка предложений о проведении капитального ремонта, подготовка отчетов об оказанных услугах, хранение и ведение технической документации по МКД) | [5 empty] | 25698.3408 | 1.45
Итого по всем видам работ и услуг в месяц с 1 м² общей площади жилого помещения: | [7 empty] | 19.58
Приложение 1 к Решению собственника помещения (Продолжение)
Содержание, техническое обслуживание мусоропроводов | [7 empty] | 2.2
Профилактический осмотр мусоропроводов, удаление мусора из мусороприёмных камер, уборка бункеров, уборка загрузочных клапанов мусоропроводов, влажное подметание пола мусороприёмных камер, уборка мусороприёмных камер, дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода
Санитарное содержание и обслуживание мусоропроводов | Профилактический осмотр мусоропроводов |  |  |  | 24 раз в год |  | 0 | 0.18
| Удаление мусора из мусороприёмных камер |  |  |  | 317 раз в год |  | 0 | 1.86
| Уборка бункеров |  |  |  | 52 раз в год |  | 0 | 0.07
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов |  |  |  | 52 раз в год |  | 0 | 0.27
| Влажное подметание пола мусороприёмных камер |  |  |  | 317 раз в год |  | 0 | 0.25
| Уборка мусороприёмных камер |  |  |  | 317 раз в год |  | 0 | 0.68
| Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода |  |  |  | 12 раз в год |  | 0 | 0.07
Итого по содержанию мусоропроводов в месяц с 1 м² общей площади жилого помещения: | [7 empty] | 2.2
5.58
Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов (кроме капитального ремонта) | [7 empty] | 5.15
содержание лифтов в исправном состоянии, проведение контрольных осмотров оборудования лифтов, организация обучения технического персонала, смазка, чистка, наладка и регулировка оборудования, диагостирование лифтов.
Техническое обслуживание автоматизированной системы пожаротушения и дымоудаления | [7 empty] | 6.45
Список домов по данному перечню
п/п | улица | дом | литера | Площадь общая
1 | Нестерова | 6 | 8 | 334
2 | Нестерова | 6 | 8 | 672
2 | Чкалова | 46 | а | 664
Итог: |  |  |  | 1670